## Sheet1
23/06/19	13:00	16.791kWh	3.573kWh/kW	940W	972W	0.207kW/kW	25.5C	232.9V	3.809kWh	1132
23/06/19	12:55	16.710kWh	3.555kWh/kW	773W	720W	0.153kW/kW	25.4C	233.8V	3.698kWh	2412
23/06/19	12:50	16.650kWh	3.543kWh/kW	892W	1,056W	0.225kW/kW	25.4C	233.5V	3.502kWh	1364
23/06/19	12:45	16.562kWh	3.524kWh/kW	1,412W	1,608W	0.342kW/kW	24.9C	234.0V	3.401kWh	285
23/06/19	12:40	16.428kWh	3.495kWh/kW	1,312W	1,320W	0.281kW/kW	24.9C	233.8V	3.373kWh	305
23/06/19	12:35	16.318kWh	3.472kWh/kW	1,516W	1,536W	0.327kW/kW	24.9C	233.3V	3.345kWh	357
23/06/19	12:30	16.190kWh	3.445kWh/kW	1,176W	1,308W	0.278kW/kW	24.7C	233.8V	3.321kWh	298
23/06/19	12:25	16.081kWh	3.421kWh/kW	1,367W	1,584W	0.337kW/kW	24.7C	234.3V	3.293kWh	279
23/06/19	12:20	15.949kWh	3.393kWh/kW	1,260W	1,380W	0.294kW/kW	24.4C	234.2V	3.265kWh	254
23/06/19	12:15	15.834kWh	3.369kWh/kW	1,509W	2,064W	0.439kW/kW	24.4C	234.4V	3.254kWh	244
23/06/19	12:10	15.662kWh	3.332kWh/kW	1,544W	1,980W	0.421kW/kW	24.4C	234.2V	3.222kWh	469
23/06/19	12:05	15.497kWh	3.297kWh/kW	3,462W	2,436W	0.518kW/kW	24.3C	234.9V	3.187kWh	173
23/06/19	12:00	15.294kWh	3.254kWh/kW	2,211W	1,848W	0.393kW/kW	24.2C	234.8V	3.173kWh	164
23/06/19	11:55	15.140kWh	3.221kWh/kW	1,966W	2,556W	0.544kW/kW	24.2C	234.3V	3.160kWh	182
23/06/19	11:50	14.927kWh	3.176kWh/kW	3,394W	3,156W	0.671kW/kW	24.2C	235.4V	3.146kWh	262
23/06/19	11:45	14.664kWh	3.120kWh/kW	3,536W	3,084W	0.656kW/kW	23.9C	235.3V	3.118kWh	282
23/06/19	11:40	14.407kWh	3.065kWh/kW	1,545W	3,708W	0.789kW/kW	23.9C	234.0V	3.105kWh	242
23/06/19	11:35	14.098kWh	3.000kWh/kW	3,826W	3,840W	0.817kW/kW	23.9C	235.3V	3.082kWh	239
23/06/19	11:30	13.778kWh	2.931kWh/kW	3,893W	3,660W	0.779kW/kW	23.3C	235.7V	3.066kWh	259
23/06/19	11:25	13.473kWh	2.867kWh/kW	3,613W	3,672W	0.781kW/kW	23.3C	235.0V	3.039kWh	313
23/06/19	11:20	13.167kWh	2.801kWh/kW	3,850W	4,020W	0.855kW/kW	23.4C	235.3V	3.012kWh	273
23/06/19	11:15	12.832kWh	2.730kWh/kW	4,314W	2,880W	0.613kW/kW	23.4C	236.1V	2.987kWh	248
23/06/19	11:10	12.592kWh	2.679kWh/kW	1,216W	984W	0.209kW/kW	23.1C	234.0V	2.974kWh	254
23/06/19	11:05	12.510kWh	2.662kWh/kW	1,052W	1,104W	0.235kW/kW	23.1C	233.9V	2.946kWh	287
23/06/19	11:00	12.418kWh	2.642kWh/kW	1,367W	2,232W	0.475kW/kW	23.1C	233.7V	2.919kWh	258
23/06/19	10:55	12.232kWh	2.603kWh/kW	3,409W	2,652W	0.564kW/kW	23.2C	234.9V	2.908kWh	175
23/06/19	10:50	12.011kWh	2.556kWh/kW	3,720W	3,828W	0.814kW/kW	23.2C	234.9V	2.894kWh	163
23/06/19	10:45	11.692kWh	2.488kWh/kW	2,792W	2,124W	0.452kW/kW	23.2C	234.5V	2.881kWh	169
23/06/19	10:40	11.515kWh	2.450kWh/kW	1,742W	2,640W	0.562kW/kW	22.8C	234.2V	2.867kWh	217
23/06/19	10:35	11.295kWh	2.403kWh/kW	4,377W	2,676W	0.569kW/kW	22.8C	235.7V	2.839kWh	216
23/06/19	10:30	11.072kWh	2.356kWh/kW	2,587W	2,928W	0.623kW/kW	22.8C	234.7V	2.827kWh	184
23/06/19	10:25	10.828kWh	2.304kWh/kW	3,659W	3,576W	0.761kW/kW	22.1C	235.1V	2.815kWh	179
23/06/19	10:20	10.530kWh	2.240kWh/kW	3,577W	3,480W	0.740kW/kW	22.1C	235.6V	2.800kWh	186
23/06/19	10:15	10.240kWh	2.179kWh/kW	3,523W	3,648W	0.776kW/kW	22.0C	234.9V	2.774kWh	256
23/06/19	10:10	9.936kWh	2.114kWh/kW	3,481W	3,468W	0.738kW/kW	22.0C	235.0V	2.761kWh	216
23/06/19	10:05	9.647kWh	2.053kWh/kW	3,488W	3,480W	0.740kW/kW	22.0C	236.0V	2.736kWh	185
23/06/19	10:00	9.357kWh	1.991kWh/kW	3,473W	3,444W	0.733kW/kW	21.5C	236.1V	2.720kWh	195
23/06/19	09:55	9.070kWh	1.930kWh/kW	3,448W	3,444W	0.733kW/kW	21.5C	236.0V	2.707kWh	314
23/06/19	09:50	8.783kWh	1.869kWh/kW	3,419W	3,396W	0.723kW/kW	21.5C	235.7V	2.680kWh	581
23/06/19	09:45	8.500kWh	1.809kWh/kW	3,400W	3,384W	0.720kW/kW	20.9C	235.9V	2.624kWh	540
23/06/19	09:40	8.218kWh	1.749kWh/kW	3,369W	3,348W	0.712kW/kW	20.9C	236.0V	2.587kWh	717
23/06/19	09:35	7.939kWh	1.689kWh/kW	3,334W	3,336W	0.710kW/kW	20.9C	235.8V	2.538kWh	1310
23/06/19	09:30	7.661kWh	1.630kWh/kW	3,331W	2,856W	0.608kW/kW	20.7C	235.6V	2.414kWh	453
23/06/19	09:25	7.423kWh	1.579kWh/kW	3,401W	3,312W	0.705kW/kW	20.3C	235.9V	2.383kWh	453
23/06/19	09:20	7.147kWh	1.521kWh/kW	3,333W	3,312W	0.705kW/kW	20.3C	236.1V	2.345kWh	1329
23/06/19	09:15	6.871kWh	1.462kWh/kW	3,292W	3,264W	0.694kW/kW	20.3C	236.1V	2.225kWh	457
23/06/19	09:10	6.599kWh	1.404kWh/kW	3,240W	3,240W	0.689kW/kW	19.7C	236.0V	2.200kWh	662
23/06/19	09:05	6.329kWh	1.347kWh/kW	3,232W	3,216W	0.684kW/kW	19.7C	236.0V	2.131kWh	352
23/06/19	09:00	6.061kWh	1.290kWh/kW	3,190W	3,180W	0.677kW/kW	19.7C	236.0V	2.106kWh	1410
									1.703
									20436	20344